## Расшифровка затрат
Расшифровка, затрат к калькуляциям стоимости мероприятий (за исключением строительства электросетевых объектов),
осуществляемых при одном технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" в диапазоне мощности менее 670 кВт, в т.ч. до 15 кВт включительно по одному источнику при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет менее 300 м в городах и менее 500 м в сельской местности ("льготная" категория заявителей), на уровне напряжения менее 35 кВ
№ п/п | Перечень работ | Трудозатраты |  |  |  |  | Транспортные расходы |  |  |  | Вспомогательные материалы |  |  |  | Всего
|  | Расчет на 2015г |  |  |  |  | Расчет на 2015г |  |  |  | Расчет на 2015г
|  | Состав исполнителей | Трудозатраты, чел-час | Часовой фонд оплаты труда, руб./чел-час | ЗАРПЛАТА МЕСЯЧНАЯ | Заработная плата исполнителя за время, затраченное на выполнение работ, руб. | Состав автотранспорта (спецтехники) | Число часов использования автотранспорта (спецтехники), маш-час | Стоимость 1 маш-часа автотранспорта (спецтехники), руб. | Стоимость используемого автотранспорта (спецтехники), руб. | Наименование, единица измерения | Кол-во, шт. | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость используемых материалов, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Расходы по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю
1.1. | Изучение представленных документов | начальник ПС электрические сети | 1 | 220.2715 |  | 6: 220.2715; 15: 220.2715
1.2. | Проверка существующей схемы электроснабжения | инженер ПТО | 2 | 130.1772 | 21453.1974 | 6: 260.3543; 15: 260.3543
1.3. | Замер параметров тока, напряжения в трансформаторной подстанции, определение существующей нагрузки | Электромонтер ОВБ - 4 разряда | 1 | 100.9129 | 16630.4421 | 100.9129 | а/м УАЗ 31512 | 1 | 515.7846 | 515.7846 |  |  |  |  | 616.6975
|  | Электромонтер ОВБ - 4 разряда | 1 | 100.9129 | 16630.4421 | 6: 100.9129; 15: 100.9129
1.4. | Разработка схемы электроснабжения и мероприятий по подключению дополнительной мощности, оформление технических условий и проекта договора технологического присоединения | начальник ПС электрические сети | 0.5 | 220.2715 |  | 6: 110.1358; 15: 110.1358
|  | инженер ПТО | 4 | 130.1772 |  | 6: 520.7087; 15: 520.7087
| итого: |  | 9.5 |  | 54714.0816 | 6: 1313.2961; 8: 1; 10: 515.7846; 15: 1829.0807 | 1829.0807
| Отчисления на социальные нужды | 30.4% |  |  |  | 6: 399.242; 15: 399.242
| Общехозяйственные расходы (от п. 1) | 8.064% |  |  |  | 15: 195.8234
| Внереализационные расходы (от п. 1) | 0.1716% |  |  |  | 15: 4.1659
| итого: |  |  |  |  | 6: 1712.5381; 8: 1; 10: 515.7846; 14: 0; 15: 2428.312
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации
3. | Выполнение технических условий сетевой организацией
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
4.1. | Проверка выполнения технических условий в части внешнего энергоснабжения | инженер ПТО | 0.5 | 130.1772 |  | 6: 65.0886; 15: 65.0886
4.2. | Привязка трассы на местности с последующим нанесением на рабочие планы | инженер ПТО | 0.5 | 130.1772 | 21453.1974 | 65.0886 | а/м УАЗ 31512 | 0.5 | 515.7846 | 257.8923 |  |  |  |  | 322.9809
4.3. | Проверка выполнения технических условий в части организации учета, оформления документации | электромонтер по эксплуатации счетчиков 4 разряда | 1 | 88.8992 |  | 6: 88.8992; 15: 88.8992
|  | инженер отдела коммерческого учета электроэнергии | 0.5 | 130.1772 |  | 6: 65.0886; 15: 65.0886
| итого: |  | 2.5 |  |  | 6: 284.165; 8: 0.5; 10: 257.8923; 15: 542.0573 | 542.0573
| Отчисления на социальные нужды | 30.4% |  |  |  | 6: 86.3862; 15: 86.3862
| Общехозяйственные расходы (от п. 4) | 8.064% |  |  |  | 15: 55.2272
| Внереализационные расходы (от п. 4) | 0.1716% |  |  |  | 15: 1.1749
| итого: |  |  |  |  | 6: 370.5512; 8: 0.5; 10: 257.8923; 14: 0; 15: 684.8455
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя
5.1. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя | инженер ПТО | 0.5 | 130.1772 | 19509.02 | 65.0886 | а/м УАЗ 31512 | 0.5 | 515.7846 | 257.8923 |  |  |  |  | 322.9809
|  | мастер ТП и КЛ | 0.5 | 159.0441 | 22965 | 6: 79.5221; 15: 79.5221
| итого: |  | 1 |  |  | 6: 144.6107; 8: 0.5; 10: 257.8923; 15: 402.5029
| Отчисления на социальные нужды | 30.4% |  |  |  | 6: 43.9616; 15: 43.9616
| Общехозяйственные расходы (от п. 4) | 8.064% |  |  |  | 15: 39.235
| Внереализационные расходы (от п. 4) | 0.1716% |  |  |  | 15: 0.83467
| итого: |  |  |  |  | 6: 188.5723; 8: 0.5; 10: 257.8923; 15: 486.5343
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринмающего устройств в электрической сети, в т.ч.
6.1. | Проведение оперативных переключений для обеспечения возможности технологического присоединения | Электромонтер ОДС - 4 разряда | 1 | 100.9129 | 16630.4421 | 100.9129 | а/м УАЗ 31512 | 1 | 515.7846 | 515.7846 |  |  |  |  | 616.6975
|  | Электромонтер ОДС - 4 разряда | 1 | 100.9129 |  | 6: 100.9129; 15: 100.9129
6.2. | Присоединение энергопринимающего устройства Заявителя | Электромонтер ОДС - 4 разряда | 1 | 100.9129 |  | 100.9129 | а/м УАЗ 31512 | 1 | 515.7846 | 515.7846 |  |  |  |  | 616.6975
|  | Электромонтер ОДС - 4 разряда | 1 | 100.9129 |  | 6: 100.9129; 15: 100.9129
6.3. | Проведение осмотра энергопринимающих устройств с участием заявителя | инженер ПТО | 0.5 | 130.1772 | 19509.02 | 65.0886 | а/м УАЗ 31512 | 0.5 | 515.7846 | 257.8923 |  |  |  |  | 322.9809
|  | мастер ТП и КЛ | 0.5 | 159.0441 | 22965 | 6: 79.5221; 15: 79.5221
| итого: |  | 5 |  | 16630.4421 | 6: 548.2622; 8: 2.5; 10: 1289.4615; 15: 1837.7236 | 1837.7236
| Отчисления на социальные нужды | 30.4% |  |  |  | 6: 166.6717; 15: 166.6717
| Общехозяйственные расходы (от п. 6) | 8.064% |  |  |  | 15: 176.1448
| Внереализационные расходы (от п. 6) | 0.1716% |  |  |  | 15: 3.7473
| итого: |  |  |  |  | 6: 714.9339; 8: 2.5; 10: 1289.4615; 14: 0; 15: 2184.2874
| всего |  | 18 |  | #REF! | 6: 2986.5954; 8: 4.5; 10: 2321.0306; 15: 5783.9791 | 5783.9791
| ФОТ всего |  |  |  |  | 6: 2290.3339; 11: Всего; 15: 5783.9791
[11 empty] | оплата труда |  |  |  | 2290.3339
| Средняя месячная зарплата, руб./м-ц |  |  |  |  | 6: 20899.2967; 11: ЕСН; 15: 696.2615
[11 empty] | транспортные расходы |  |  |  | 2321.0306
прочие расходы
[11 empty] | общехозяйственные расходы |  |  |  | 466.4304
[11 empty] | внереализационные расходы |  |  |  | 9.9227
Экономист Кочнева А.В.

## до 15 кВт- льготн. катег.
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" в диапазоне присоединяемой мощности до 15 кВт включительно (льготная группа Заявителей) на уровне напряжения до 20 кВ и 3 категории надежности электроснабжения
№ п.п. | Наименование мероприятий | Расходы на 1 присоединение, руб. без НДС | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) без НДС | руб/кВт | 28 | 400 | 116101.9825
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Кол-во заявок | мощность
| Итого ставка платы за технологическое присоединение | 4612.5994 | 129152.7825 | 400 | 322.882 |  |  | 14.2857
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2428.312 | 67992.735 | 400 | 169.9818 | #REF!
1.1. | Расходы на оплату труда | 1313.2961 | 36772.29 | 400 | 91.9307 | #REF!
1.2. | Отчисления на социальные нужды | 399.242 | 11178.7762 | 400 | 27.9469
1.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 400 | 0 | #REF!
1.4. | Транспортные расходы | 515.7846 | 14441.9684 | 400 | 36.1049 | #REF!
1.5. | Общехозяйственные расходы | 195.8234 | 5483.0555 | 400 | 13.7076
1.6. | Внереализационные расходы | 4.1659 | 116.6448 | 400 | 0.29161
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Х | Х | Х | Х | #REF!
3.1. | Строительство воздушных линий |  |  | 0 | 0
3.2. | Строительство кабельных линий |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Строительство пунктов секционирования |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до35 кВ |  |  | 0 | 0
3.5. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 0 | 0 | 400 | 0 | #REF!
4.1. | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 400 | 0
4.2. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 400 | 0
4.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 400 | 0
4.4. | Транспортные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
4.5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
4.6. | Внереализационные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 400 | 0 | #REF!
5.1. | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 400 | 0
5.2. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 400 | 0
5.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 400 | 0
5.4. | Транспортные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
5.5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
5.6. | Внереализационные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
5.7. | Услуги стационарной телефонной связи | 0 | 0 | 400 | 0
5.8. | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 400 | 0
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2184.2874 | 61160.0475 | 400 | 152.9001 | #REF!
6.1. | Расходы на оплату труда | 548.2622 | 15351.3405 | 400 | 38.3784
6.2. | Отчисления на социальные нужды | 166.6717 | 4666.8075 | 400 | 11.667
6.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 400 | 0
6.4. | Транспортные расходы | 1289.4615 | 36104.921 | 400 | 90.2623
6.5. | Общехозяйственные расходы | 176.1448 | 4932.0554 | 400 | 12.3301
6.6. | Внереализационные расходы | 3.7473 | 104.923 | 400 | 0.26231
129152.7825
|  | фот | 52123.6306
|  | отч. | 15845.5837
|  | трансп. | 50546.8895
|  | общехоз. | 10415.111
|  | внереал. | 221.5678
129152.7825
Экономист Кочнева А.В.

## до 150 без проверки и осмотра
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" в диапазоне присоединяемой мощности до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и 3 категории надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств) (за исключением "льготной" категории заявителей до 15 кВт), а также в целях временного технологического присоединения
№ п.п. | Наименование мероприятий | Расходы на 1 присоединение, руб. без НДС | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) без НДС | руб/кВт | итого | 6 | 370
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Кол-во заявок | мощность
| Итого ставка платы за технологическое присоединение | 4612.5994 | 27675.5963 | 370 | 74.8009 |  |  |  | 61.6667
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2428.312 | 14569.8718 | 370 | 39.38 | #REF!
1.1. | Расходы на оплату труда | 1313.2961 | 7879.7764 | 370 | 21.2967 | #REF!
1.2. | Отчисления на социальные нужды | 399.242 | 2395.452 | 370 | 6.4742
1.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 370 | 0 | #REF!
1.4. | Транспортные расходы | 515.7846 | 3094.7075 | 370 | 8.3641 | #REF!
1.5. | Общехозяйственные расходы | 195.8234 | 1174.9405 | 370 | 3.1755
1.6. | Внереализационные расходы | 4.1659 | 24.9953 | 370 | 0.067555
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Х | Х | Х | Х | #REF!
3.1. | Строительство воздушных линий
3.2. | Строительство кабельных линий |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Строительство пунктов секционирования |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до35 кВ
3.5. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 0 | 0 | 370 | 0 | #REF!
4.1. | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 370 | 0
4.2. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 370 | 0
4.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 370 | 0
4.4. | Транспортные расходы | 0 | 0 | 370 | 0
4.5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 370 | 0
4.6. | Внереализационные расходы | 0 | 0 | 370 | 0
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 370 | 0 | #REF!
5.1. | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 370 | 0
5.2. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 370 | 0
5.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 370 | 0
5.4. | Транспортные расходы | 0 | 0 | 370 | 0
5.5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 370 | 0
5.6. | Внереализационные расходы | 0 | 0 | 370 | 0
5.7. | Общехозяйственные расходы (от п. 4) | 0 | 0 | 370 | 0
5.8. | Внереализационные расходы (от п. 4) | 0 | 0 | 370 | 0
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2184.2874 | 13105.7245 | 370 | 35.4209 | #REF!
6.1. | Расходы на оплату труда | 548.2622 | 3289.573 | 370 | 8.8907
6.2. | Отчисления на социальные нужды | 166.6717 | 1000.0302 | 370 | 2.7028
6.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 370 | 0
6.4. | Транспортные расходы | 1289.4615 | 7736.7688 | 370 | 20.9102
6.5. | Общехозяйственные расходы | 176.1448 | 1056.869 | 370 | 2.8564
6.6. | Внереализационные расходы | 3.7473 | 22.4835 | 370 | 0.060766
27675.5963
|  | фот | 11169.3494
|  | отч. | 3395.4822
|  | трансп. | 10831.4763
|  | общехоз. | 2231.8095
|  | внереал. | 47.4788
27675.5963
Экономист Кочнева А.В.

## до 150 с проверкой без осмотра
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" в диапазоне присоединяемой мощности до 150 кВт включительно (за исключением "льготной" категории заявителей до 15 кВт, заявителей до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и 3 категории надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств) и заявителей в целях временного технологического присоединения)
№ п.п. | Наименование мероприятий | Расходы на 1 присоединение, руб. без НДС | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) без НДС | руб/кВт | итого | 3 | 180
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Кол-во заявок | мощность
| Итого ставка платы за технологическое присоединение | 5297.4449 | 15892.3346 | 180 | 88.2927 |  |  |  | 60
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2428.312 | 7284.9359 | 180 | 40.4739 | #REF!
1.1. | Расходы на оплату труда | 1313.2961 | 3939.8882 | 180 | 21.8883 | #REF!
1.2. | Отчисления на социальные нужды | 399.242 | 1197.726 | 180 | 6.654
1.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 180 | 0 | #REF!
1.4. | Транспортные расходы | 515.7846 | 1547.3538 | 180 | 8.5964 | #REF!
1.5. | Общехозяйственные расходы | 195.8234 | 587.4702 | 180 | 3.2637
1.6. | Внереализационные расходы | 4.1659 | 12.4977 | 180 | 0.069431
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Х | Х | Х | Х | #REF!
3.1. | Строительство воздушных линий
3.2. | Строительство кабельных линий |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Строительство пунктов секционирования |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до35 кВ
3.5. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 684.8455 | 2054.5365 | 180 | 11.4141 | #REF!
4.1. | Расходы на оплату труда | 284.165 | 852.495 | 180 | 4.7361
4.2. | Отчисления на социальные нужды | 86.3862 | 259.1585 | 180 | 1.4398
4.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 180 | 0
4.4. | Транспортные расходы | 257.8923 | 773.6769 | 180 | 4.2982
4.5. | Общехозяйственные расходы | 55.2272 | 165.6815 | 180 | 0.92045
4.6. | Внереализационные расходы | 1.1749 | 3.5247 | 180 | 0.019581
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 180 | 0 | #REF!
5.1. | Расходы на оплату труда | 0 | 0 | 180 | 0
5.2. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 180 | 0
5.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 180 | 0
5.4. | Транспортные расходы | 0 | 0 | 180 | 0
5.5. | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 180 | 0
5.6. | Внереализационные расходы | 0 | 0 | 180 | 0
5.7. | Общехозяйственные расходы (от п. 4) | 0 | 0 | 180 | 0
5.8. | Внереализационные расходы (от п. 4) | 0 | 0 | 180 | 0
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2184.2874 | 6552.8622 | 180 | 36.4048 | #REF!
6.1. | Расходы на оплату труда | 548.2622 | 1644.7865 | 180 | 9.1377
6.2. | Отчисления на социальные нужды | 166.6717 | 500.0151 | 180 | 2.7779
6.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 180 | 0
6.4. | Транспортные расходы | 1289.4615 | 3868.3844 | 180 | 21.491
6.5. | Общехозяйственные расходы | 176.1448 | 528.4345 | 180 | 2.9357
6.6. | Внереализационные расходы | 3.7473 | 11.2418 | 180 | 0.062454
15892.3346
|  | фот | 6437.1697
|  | отч. | 1956.8996
|  | трансп. | 6189.415
|  | общехоз. | 1281.5862
|  | внереал. | 27.2641
15892.3346
Экономист Кочнева А.В.

## св. 150 менее 670
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" в диапазоне присоединяемой мощности свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением временного технологического присоединения)
№ п.п. | Наименование мероприятий | Расходы на 1 присоединение, руб. без НДС | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) без НДС | руб/кВт | 1 | 630
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Кол-во заявок | мощность
| Итого ставка платы за технологическое присоединение | 5783.9791 | 5783.9791 | 630 | 9.1809 |  |  | 630
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2428.312 | 2428.312 | 630 | 3.8545 | #REF!
1.1. | Расходы на оплату труда | 1313.2961 | 1313.2961 | 630 | 2.0846 | #REF!
1.2. | Отчисления на социальные нужды | 399.242 | 399.242 | 630 | 0.63372
1.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 630 | 0 | #REF!
1.4. | Транспортные расходы | 515.7846 | 515.7846 | 630 | 0.81871 | #REF!
1.5. | Общехозяйственные расходы | 195.8234 | 195.8234 | 630 | 0.31083
1.6. | Внереализационные расходы | 4.1659 | 4.1659 | 630 | 0.0066125
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Х | Х | Х | Х | #REF!
3.1. | Строительство воздушных линий
3.2. | Строительство кабельных линий |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Строительство пунктов секционирования |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до35 кВ
3.5. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 684.8455 | 684.8455 | 630 | 1.0871 | #REF!
4.1. | Расходы на оплату труда | 284.165 | 284.165 | 630 | 0.45106
4.2. | Отчисления на социальные нужды | 86.3862 | 86.3862 | 630 | 0.13712
4.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 630 | 0
4.4. | Транспортные расходы | 257.8923 | 257.8923 | 630 | 0.40935
4.5. | Общехозяйственные расходы | 55.2272 | 55.2272 | 630 | 0.087662
4.6. | Внереализационные расходы | 1.1749 | 1.1749 | 630 | 0.0018649
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 486.5343 | 486.5343 | 630 | 0.77228 | #REF!
5.1. | Расходы на оплату труда | 144.6107 | 144.6107 | 630 | 0.22954
5.2. | Отчисления на социальные нужды | 43.9616 | 43.9616 | 630 | 0.06978
5.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 630 | 0
5.4. | Транспортные расходы | 257.8923 | 257.8923 | 630 | 0.40935
5.5. | Общехозяйственные расходы | 39.235 | 39.235 | 630 | 0.062278
5.6. | Внереализационные расходы | 0.83467 | 0.83467 | 630 | 0.0013249
5.7. | Услуги стационарной телефонной связи | 0 | 0 | 630 | 0
5.8. | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 630 | 0
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2184.2874 | 2184.2874 | 630 | 3.4671 | #REF!
6.1. | Расходы на оплату труда | 548.2622 | 548.2622 | 630 | 0.87026
6.2. | Отчисления на социальные нужды | 166.6717 | 166.6717 | 630 | 0.26456
6.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 630 | 0
6.4. | Транспортные расходы | 1289.4615 | 1289.4615 | 630 | 2.0468
6.5. | Общехозяйственные расходы | 176.1448 | 176.1448 | 630 | 0.27959
6.6. | Внереализационные расходы | 3.7473 | 3.7473 | 630 | 0.005948
5783.9791
|  | фот | 2290.3339
|  | отч. | 696.2615
|  | трансп. | 2321.0306
|  | общехоз. | 466.4304
|  | внереал. | 9.9227
5783.9791
Экономист Кочнева А.В.

## 670 до 1500
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" в диапазоне присоединяемой мощности 670 кВт и до 1500 кВт включительно (за исключением временного технологического присоединения)
№ п.п. | Наименование мероприятий | Расходы на 1 присоединение, руб. без НДС | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) без НДС | руб/кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Кол-во заявок | мощность
| Итого ставка платы за технологическое присоединение | 5783.9791 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2428.312 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
1.1. | Расходы на оплату труда | 1313.2961 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
1.2. | Отчисления на социальные нужды | 399.242 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
1.4. | Транспортные расходы | 515.7846 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
1.5. | Общехозяйственные расходы | 195.8234 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6. | Внереализационные расходы | 4.1659 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Х | Х | Х | Х | #REF!
3.1. | Строительство воздушных линий
3.2. | Строительство кабельных линий |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Строительство пунктов секционирования |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до35 кВ
3.5. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0 | 0 | 0
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 684.8455 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
4.1. | Расходы на оплату труда | 284.165 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2. | Отчисления на социальные нужды | 86.3862 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4. | Транспортные расходы | 257.8923 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5. | Общехозяйственные расходы | 55.2272 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Внереализационные расходы | 1.1749 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 486.5343 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
5.1. | Расходы на оплату труда | 144.6107 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Отчисления на социальные нужды | 43.9616 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4. | Транспортные расходы | 257.8923 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5. | Общехозяйственные расходы | 39.235 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6. | Внереализационные расходы | 0.83467 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7. | Услуги стационарной телефонной связи | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8. | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2184.2874 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
6.1. | Расходы на оплату труда | 548.2622 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2. | Отчисления на социальные нужды | 166.6717 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4. | Транспортные расходы | 1289.4615 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5. | Общехозяйственные расходы | 176.1448 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6. | Внереализационные расходы | 3.7473 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
|  | фот | 0
|  | отч. | 0
|  | трансп. | 0
|  | общехоз. | 0
|  | внереал. | 0
0
Экономист Кочнева А.В.

## НВВ
Расчет
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие"
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Фактические данные за 9 мес.2014 год | Плановые показатели на 2015 год
1 | 2 | 3 | 4
1. | Расходы по выполнению мероприятий по | 215.0457 | 178.5047
технологическому присоединению, всего
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 135.6921 | 72.0205
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 41.2504 | 21.8942
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 37.8257 | 84.2837
1.5.1. | - работы и услуги производственного | 35.4994 | 69.8888
характера
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего |  | 0
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного | 2.3264 | 14.3949
характера, в т.ч.:
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную
безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание,
консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с | 2.3264 | 14.3949
производством и реализацией
1.5.3.5.1. | оплата труда персонала УТП филиала
1.5.3.5.2. | отчисления на страховые взносы от п. 1.5.3.5.1.
1.5.3.5.3. | рекламные услуги и услуги PR
1.5.3.5.4. | резерв на оплату предстоящих отпусков
1.5.3.5.5. | прочие расходы (3 дня б/л)
1.5.3.5.6. | услуги управления
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0.27747 | 0.30623
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0.27747 | 0.31
1.6.2. | - % за пользование кредитом |  | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы |  | 0
1.6.4. | - денежные выплаты социального |  | 0
характера (по Коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики
3. | Выпадающие доходы/экономия средств | -182.2618 | 0
4. | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1- 3) | 32.7839 | 178.5047
Экономист Кочнева А.В.

## Расчет С1
Данные, предлагаемые РСТ Ивановской области, для расчета тарифных ставок на покрытие текущих затрат, относимых на себестоимость, по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие"на 2014 год
Наименование организации, категории заявителей | Планируемый объем максимальной мощности к присоединению на 2015 год, кВт | Планируемое количество технологических присоединений в 2015 году, шт | Стоимость 1 присоединения, руб. | Расходы на технологическое присоединение в 2015 году, руб.(текущие затраты, относимые на себестоимость) | СС1 и С1 в ценах 2015 года, руб./кВт по тарифной заявке | СС1 и С1 в ценах 2014 года, руб./кВт по тарифной заявке | Рост к 2014 г. %
| 0,4 кВ; 6-10 кВ | 0,4 кВ; 6-10 кВ | 0,4 кВ; 6-10 кВ | 0,4 кВ; 6-10 кВ | 0,4 кВ; 6-10 кВ | 0,4 кВ; 6-10 кВ | 0,4 кВ; 6-10 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ОАО "Тейковское сетевое предприятие"
до 150 кВт включительно, за исключением присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения, а также в целях временного технологического присоединения | 180 | 3 | 5297.4449 | 15892.3346 | 88.2907 | 78.68 | 112.215
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения, а также в целях временного технологического присоединения* | 370 | 6 | 4612.5994 | 27675.5963 | 74.7989 | 68.03 | 109.9499
свыше 150 кВт и менее 670 кВт, за исключением временного технологического присоединения | 630 | 1 | 5783.9791 | 5783.9791 | 9.1809 | 12.38 | 74.1593
670 кВт и до 1500 кВт включительно, за исключением временного технологического присоединения | 0 | 0 | 5783.9791 | 0 | #DIV/0! | 6.07
В С Е Г О | 1180 | 10 | 4935.191 | 49351.91 | 41.8237
Экономист Кочнева А.В.

## Автотранспорт
Расчет стоимости 1 машино-часа использования автотранспорта, принримаемая для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Тейковское сетевое предприятие" на 2015 год
№№ п/п | Статьи затрат | Сумма, руб.
1 | 2 | 3
1 | Фонд заработной платы | 112.6664
2 | Отчисления на соцнужды (30,2%) | 34.2506
3 | Амортизация | 30.7525
4 | Общехозяйственные расходы -8,64% от п.7 | 44.5638
5 | Запасные части | 22.7665
6 | Расходы ГСМ | 270.7848
7 | Итого | 515.7846
Экономист Кочнева А.В.

## Выпадающие доходы
Расчет выпадающих доходов от технологического присоединения к электрическим сетям по ОАО "Тейковское сетевое предприятие" "льготных" категорий Заявителей на 2015 год
Наименование организации, категории заявителей | Планируемый объем максимальной мощности к присоединению на 2015 год, кВт | Планируемое количество технологических присоединений в 2015 году, шт | Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение (без мероприятий, связанных состроительством "последней мили") , руб./кВт, без НДС | Экономически обоснованные расходы на технологическое присоединение в 2015 году, руб.(текущие затраты, относимые на себестоимость), тыс.руб. без НДС | Размер платы за технологическое присоединение, установленный нормативно-правовыми актами РФ, руб./за 1 присоед., без НДС | Выручка от осуществления технологического присоединения, тыс.руб., без НДС | Размер выпадающих доходов, тыс.руб. без НДС
| до 20 кВ | до 20 кВ | до 20 кВ | до 20 кВ | до 20 кВ | до 20 кВ | до 20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | 400 | 28 | 322.882 | 129.1528 | 466.1 | 13.0508 | 116.102
Экономист Кочнева А.В.

## общехоз
Расчет процента общехозяйственных расходов за 9 мес.2014г.
Виды деятельности | Ориентировочно 9 мес.2014г.(с НДС) | Ориентировочно 9 мес.2014г.(без НДС) | % распред.общехоз.расходов | Репределение общехозяйственных расходов(26сч.) | Репределение внереализационных расходов(РКО) | % общехоз.расходов | % внереализац.расходов
Аренда | 1929053.69 | 1634791.2627 | 1.734 | 131832.486 | 2804.5635
Водопровод | 16594091.48 | 14062789.3898 | 14.9163 | 1134048.4422 | 24125.3958
Гостиница | 546360 | 463016.9492 | 0.49112 | 37338.5134 | 794.328
Канализация | 13244942.58 | 11224527.6102 | 11.9058 | 905165.9452 | 19256.2204
Обслуживание ВДС | 1251654.67 | 1060724.2966 | 1.1251 | 85538.701 | 1819.7239
Передача э/энергии | 38655634.91 | 32759012.6356 | 34.7473 | 2641745.2625 | 56199.6717
Прокладка водопроводов | 7353811.59 | 6232043.7203 | 6.6103 | 502563.1315 | 10691.3726
Прочее | 12281094.4 | 10407707.1186 | 11.0394 | 839296.0826 | 17854.9253
Ремонт колодцев | 1065118.41 | 902642.7203 | 0.95743 | 72790.7204 | 1548.5273
Т/энергия и ГВС (котельная Грозилово) | 12744453.32 | 10800384.1695 | 11.4559 | 870962.261 | 18528.5818
Технол. присоединение | 38357.58 | 32506.4237 | 0.034479 | 2621.376 | 55.7663 | 8.064% | 0.1716%
Техобслуживание сетей | 3391183.85 | 2873884.6186 | 3.0483 | 231755.1863 | 4930.2882
Уличное освещение | 1252335.99 | 1061301.6864 | 1.1257 | 85585.2627 | 1820.7144
Услуги на сторону | 899829.28 | 762567.1864 | 0.80885 | 61494.7793 | 1308.2209
Итого | 111247921.75 | 94277899.7881 | 100 | 7602738.15 | 161738.3
Экономист Кочнева А.В.

## 9 мес.
Информация о технологическом присоединении
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям __ОАО "Тейковское сетевое предприятие"
по договорам технологического присоединения за 9 месяцев 2014 г.
№ п/п | Диапазон напряжения до 10 кВ | Количество заключенных договоров (шт.) | Количество присоединений в отчетном году (шт.) | Объем запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителями по договорам технологического присоединения (кВт) | Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителей в соответствии с актами об осуществлении технологического присоединения (кВт)
1 | менее 150 кВт, в том числе:
1.1 | до15 кВт с учетом особенностей ценообразования, определенных Основами ценообразования | 74 | 42 | 730 | 360
1.2 | менее 150 кВт, за исключением указанных в п. 1.1. | 11 | 2 | 528 | 75
2 | свыше 150 кВт | - | 1 | - | 1600
Примечание: подключение ООО "Теплант-2" на 1600 кВт без оплаты в соответствии с постановлением правительства Ивановской области.
Экономист Кочнева А.В.